ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  районної  ради

від ___________ № _____

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НА 2012-2015 РОКИ

- Загальні положення

#### Енергозбереження – важливий напрямків діяльності господарського комплексу району, суттєвий важіль економічного розвитку, що підкреслено Законом України „Про енергозбереження”, який визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх установ, підприємств та організацій.

Стрімке підвищення цін на енергоносії на фоні невиправдано високого  енергоспоживання та недостатнього рівня запровадження енергоефективних технологій опалення робить енергозбереження одним з найбільш пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку району.

Підвищення енергоефективності та реалізація потенціалу енергозбереження є тепер найактуальнішими питаннями. Вони і надалі повинні стати основними факторами задоволення потреб господарського комплексу району у паливно-енергетичних ресурсах.

Основне проблемне питання даного напрямку полягає в неприпустимо низькій ефективності використання енергоносіїв. Це наслідок неекономного  енергоспоживання, використання застарілих виробничих фондів енергетики, повільного впровадження енергозберігаючих технологій та ряду інших причин.

Районна Програма енергоефективності та енергозбереження на 2012-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до доручення голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.08.11 № 06-17/1788 і Закону України „Про енергозбереження”.

Основним завданням Програми є визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і об’єктивного обліку, виконання необхідних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, модернізація існуючого опалювального обладнання, заміна застарілих і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій, введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень з подальшим впровадженням досвіду в господарському комплексі району.

Реалізація Програми дозволить:

забезпечити стале та ефективне функціонування комунальної теплоенергетики в районі на інноваційній основі;

заощадити в енергобалансі до 20 відсотків, головним чином природного газу, тим самим підвищити енергонезалежність району;

вдосконалити регіональну інфраструктуру теплопостачання господарського комплексу та бюджетної сфери шляхом впровадження нових енерготехнологій;

зменшити техногенний вплив енергетичних підприємств на довкілля та поліпшити екологічну ситуацію.

Реалізація Програми забезпечить якісне, безперебійне і за доступними цінами постачання енергоносіїв.

- Аналіз та характеристика сучасного стану енергоспоживання

Споживання енергоресурсів по району становить: електроенергія щорічно в середньому 3 млн. кВт год. та 2 млн. м3 природного газу. Тверде паливо: вугілля – 300 тонн, дрова паливні – 2500 м3.

Основними енергоспоживачами є установи бюджетної сфери району, а саме: заклади освіти, культури, охорони здоров’я, об’єкти  водопровідно-каналізаційного господарства. Ефективність використання енергоносіїв в силу цілого ряду причин залишається низькою.

Можна виділити наступні фактори, що негативно впливають на рівень споживання енергоносіїв у районі:  експлуатація малоефективного та зношеного обладнання, низькі теплозахисні властивості теплоізоляції опалювальних приміщень та теплопроводів, високі питомі витрати енергоресурсів на одиницю наданих житлово-комунальних послуг, додається взнаки людський фактор.

Загальний технічний стан котелень характеризується тим, що в результаті проведення газифікації населених пунктів, відповідно проводиться і заміна котельного устаткування із підвищеним коефіцієнтом корисної дії (далі – ККД) в установах соціальної та бюджетної сфери району.

В загальному налічується 36 одиниці діючих котелень.

Теплові – внутрішні мережі – протяжністю 13542 м перебувають у стані необхідності заміни пускорегулюючої арматури, необхідно виконати промивку та очистку трубопроводів від накипу та шламу, окремі ділянки потребують заміни.

Витрати паливо-енергетичних ресурсів щорічно по району складають біля 3200 тонн умовного палива.

Незважаючи на поступове зменшення питомих витрат палива на вироблення теплової енергії вони ще надто високі і становлять порядку  171,0 кг умовного палива на 1 Гкал. тепла, в той же час в розвинутих країнах ця цифра становить 145-150 кг умовного палива.

Водопровідно-каналізаційне господарство є одним із найбільших споживачів електроенергії у житлово-комунальній сфері та становить близько – 400,0 тис. кВт год. на рік. Разом з тим майже 38 відсотків мереж перебуває в аварійному стані, тому кількість аварій на них висока. Втрати води в зовнішніх мережах та в житловому фонді становить біля 28 відсотків. Значна кількість технологічного обладнання насосних станцій спрацьовані та  потребують заміни. Внаслідок незадовільного технічного стану мереж і насосного обладнання втрати електроенергії від експлуатації насосних станцій, що працюють в неоптимальному технологічному режимі становлять близько        27 відсотків від спожитої.

Житлові будинки та об’єкти бюджетної сфери за своїми теплотехнічними характеристиками на даний час не відповідають сучасним вимогам, в результаті втрачається біля 15 відсотків виробленої теплової енергії.

- Мета Програми та механізм її реалізації

Основною метою Програми є впровадження досконалої бази для забезпечення підвищення енергоефективності об’єктів господарського комплексу та установ бюджетної сфери, а також населених пунктів району. З точки зору енергоефективності кінцевою ціллю цієї  діяльності є зниження рівня споживання енергії з збереженням об’єму виробництва та надання якісних комунальних послуг, а також зниження негативного впливу на оточуюче середовище.

Розроблені в Програмі заходи будуть доповнюватись та уточнюватись протягом всього періоду виконання Програми, виходячи з конкретних умов її реалізації.

До організації виконання та реалізації заходів з енергоефективності та енергозбереження необхідно забезпечити:

створення енергетичного паспорту регіону на 2012-2015 роки;

проведення енергетичного обстеження об’єктів житлово-комунального господарства, установ бюджетної сфери, проведення експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням житлово-комунальних послуг суб’єктами господарювання (проведення теплоенергетичного аудиту);

враховуючи специфіку та особливості регіону в сфері тепло збереження необхідно створити механізм стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв;

впровадження лізингових операцій та залучення інвестицій, як додаткового джерела фінансування заходів з енергоефективності та енергозбереження;

спрямування частини коштів від штрафних санкцій за неефективне використання паливо-енергетичних ресурсів на встановлення будинково-об’єктових засобів обліку та регулювання енергоносіїв;

створення галузевого інноваційного фонду у житлово-комунальній сфері, кошти якого повинні витрачатися на оснащення житла засобами регулювання та обліку енергоресурсів;

запровадження нового механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економічного використання енергоносіїв;

забезпечення належного обліку та оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів (палива, електричної та теплової енергії, води) у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

зниження питомих витрат енергоносіїв.

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства призведе до зменшення енергоспоживання на одиницю продукції та послуг і в кінцевому підсумку скорочення енергетичних втрат і витрат.

Першочерговими заходами з енергозбереження в районі має насамперед стати зниження енергоємності бюджетної сфери.

Підприємствами, організаціями району передбачається виконання низки енергозберігаючих проектів, що дають економічний ефект. Окупність не перевищує чотири роки, що дозволяє вважати їх цілком реальними.

Одночасно з проведенням реконструкції підприємств теплоенергетики, теплових мереж буде започатковуватись робота з системного обліку споживання енергоносіїв та води, заміна фізично і морально зношених енергозалежних приладів. Перелік перспективних енергозберігаючих заходів на рік передбачається затверджувати щорічно, при формуванні бюджетів.

4.Фінансування Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

- Основні напрямки розв’язання проблем з енергоефективності та енергозбереження, термін виконання Програми

Для підвищення ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів необхідно звернути увагу на такі основні напрямки:

реалізація заходів, спрямованих на підвищення відповідальності споживачів за користування житлово-комунальними послугами, заохочення їх до раціонального споживання даних послуг;

перегляд норм споживання житлово-комунальних послуг за відсутності засобів обліку;

підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного та технологічного обладнання, заміна, реконструкція та введення в експлуатацію сучасного менш енергоємного устаткування з високим ККД;

належна підготовка господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період;

організація системи навчання фахівців галузі сучасним вимогам енергозбереження, енергоефективності та енергозберігаючим технологіям;

запровадження нових альтернативних джерел енергії (мала гідроенергетика, сонячна, вітрова);

використання теплової енергії за рахунок впровадження в експлуатацію опалювальних котлів з використанням дров, тирси, соломи, біогазу, термальних джерел, тощо;

прискорення впровадження сучасних систем обліку та контролю за використанням паливо-енергетичних ресурсів у виробництві і житловому фонді.

Повна реалізація Програми розрахована на 4 роки. Початок виконання Програми 2012 рік. Закінчення – 2015 рік.

- Висновки

Районна Програма енергоефективності та енергозбереження розроблена у відповідності з необхідністю та вимогами на державному рівні, які склалися внаслідок ситуації з використанням природного газу, а також необхідність забезпечення зменшення споживання та економію енергоресурсів в господарському комплексі та бюджетній сфері району.

Виконання заходів Програми з терміном їх окупності не більше 4-х років забезпечить економію природного газу не менше 20 відсотків щороку відносно до базової витрати.

Розроблено першочергові заходи виконання Програми (додаються), які будуть доповнюватись при необхідності.

З тепломережевого обладнання передбачено проведення заміну непридатних участків внутрішніх центральних систем теплопостачання в установах бюджетної сфери, а також проведення промивки та прочистки від накипу робочих систем теплопостачання (радіаторів) з метою підвищення їх ККД.

Передбачено також проведення робіт з термореновації житлових та адміністративних будівель в результаті чого забезпечується значна економія теплової енергії, відповідно зниження використання енергоносіїв.