ПОГОДЖЕНО

рішення районної ради

від ___________ № ____

Голова ради

_____________Р.В.Чорнак

Положення

про відшкодування витрат, понесених балансоутримувачем (орендодавцем),

у зв’язку з утриманням громадських будівель і  прибудинкової території, переданих в оренду та наданням комунальних послуг орендарям, по вул. Станційна, 56

Дане положення розроблене на підставі постанови КМУ № 869 від 1.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом № 105 міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 р.

Адміністративні громадські будівлі КП «Ужгородщина» включають дві 3-поверхові будівлі, поєднані загальними інженерними комунікаціями. Загальна площа будівель складає 1309,6 м2, в тому числі адміністративний корпус 927,5 м2 та адмінбудівля ремонтної майстерні площею 382,1 м2 , які знаходяться за адресою м. Ужгород, вул. Станційна, 56.

Прибудинкова територія адміністративного корпусу включає асфальтне покриття перед будівлею та в дворі площею 1500 м2 , зелені газони в дворі адмінбудівлі площею 320 м2 та  саму будівлю площею  480 м2, всього 2300 м2 . Площа кабінетів займає 648,9 м2, в тому числі: на першому поверсі будівлі – 205,3 м2, на другому поверсі – 327,5 м2, на третьому – 116,1 м2. Площі загального користування займають 278,6 м2, в тому числі: на першому поверсі – 163,1 м2 (боковий коридор – 38,1 м2, вестибюль – 61,0 м2, санвузли – 43,6 м2, центральний вхід 8,2 м2, сходова клітина – 12,2 м2), на другому поверсі – 51,7 м2 (коридор – 39,5 м2, сходова клітина 12,2 м2), на третьому – 63,8 м2 (коридори – 51,6 м2, сходва клітина – 12,2 м2,). Площі загального користування закріплюються за площами кабінетів пропорційно, через коефіцієнт прив’язки,  який розраховується математично: К1 = 1 + 278,6 / 648,9 = 1,43.

Прибудинкова територія адмінбудівлі ремонтної майстерні включає асфальтно-щебеневе покриття перед будівлею  площею  862 м2  , зелені газони площею 320 м2 та площу самої будівлі 198 м2, всього 1380 м2. Площа кабінетів - 238,1 м2, в тому числі: на другому поверсі – 118,5 м2, на третьому – 119,6 м2. Площі загального користування займають 144,0 м2, в тому числі: на першому поверсі – 81,4 м2 (сходова клітина – 13,0 м2, вестибюль – 30,7 м2, санвузли – 37,7 м2); на другому поверсі – 25,0 м2 (коридор – 25,0 м2); на третьому – 37,6 м2 (коридор – 24,5 м2, сходова клітина 13,1 м2). Площі загального користування закріплюються за площами кабінетів пропорційно, через коефіцієнт прив’язки,  який розраховується математично: К2 = 1 + 144,0 / 238,1 = 1,6.

Більша частина площ передана в користування державним соціальним службам, а саме:

1. Управління соціального захисту населення – 427,4 м2 = К1 * (169,6 м2 + 89,88 м2 = 259,48 м2) + К2*35,2 м2, кількість робочих місць 30 одиниць;

2. Архівний відділ РДА – 13,6 м2 = К1* 9,5 м2 , кількість робочих місць 2 одиниці;

3. Територіальний центр соціального обслуговування населення – 137,0 м2 = К1 * (8,65 м2 +  15,7м2 +71,45 м2 =95,80 м2), кількість робочих місць 6 одиниць;

4. Ужгородський районний трудовий архів – 443,54 м2 = К1 * 173,84 м2 + К2*119,6 м2 кількість робочих місць 3 одиниці.

Для утримання адміністративних громадських будівель та прибудинкової території в належному санітарному і технічному стані необхідно забезпечити їх обслуговування, включаючи: збирання твердих побутових відходів; прибирання території і газонів; охорону будівель; зовнішнє освітлення будівель і території в нічний і вечірній час; ремонт  наявного електричного обладнання, електроустаткування,  зовнішнього освітлення; забезпечення цілодобового постачання води в будівлі, шляхом її накопичення, в неробочий час, в додатково встановлених резервуарах, за допомогою електронасосів; ремонт внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення; періодичну  ручну зачистку каналізаційних колодців, в зв’язку з тим, що центральна каналізація знаходиться в неробочому стані (введена в експлуатацію в 1953 р.).  Вода подається  в будівлі через систему зовнішнього підземного водогону та відводиться через каналізаційну сітку, які прокладені через всю територію підприємства, і є на його  балансоутриманні.

Характер роботи структурних підрозділів ужгородської районної державної адміністрації, які розміщено в адмінбудівлях КП «Ужгородщина», має суспільну складову, яка полягає в роз’яснювальній роботі та щоденному прийомі великої кількості громадян району, які також користуються вбиральнями. Отже, реальна кількість споживачів комунальних послуг в адмінбудівлях є більшою в кілька разів за кількість робочих місць , що показав статистичний облік відвідувачів в робочі дні.

Зауважимо, що КП «Ужгородщина» утримує власну систему кабельних ліній електропередач, які забезпечують безперебійну подачу електроенергії безпосередньо в будівлі через окремий центральний розподільчий електричний пристрій РП-0,4 кВ, що вимагає додаткових витрат на їх утримання.

Перелічений об’єм робіт на підприємстві виконує відділ комунального господарства та експлуатації інженерних мереж і комунікацій, укомплектований, згідно міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі. Штатну чисельність працівників відділу та розмір їх штатних окладів затверджує керівник підприємства наказом, виходячи з виробничої необхідності, в межах граничного нормативного планового місячного фонду заробітної плати, затвердженого для відділу.

Проведемо розрахунок мінімальних витрат, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території, які включають граничну нормативну планову заробітну плату обслуговуючого персоналу, згідно діючих чинних законодавчих норм, з урахуванням  ремонтів приміщень і внутрішньо будинкових інженерних систем будівель, без витрат на опалення й водопостачання з водовідведенням, в прив’язці до загальної площі будівель 1309,6 м2 :

1.   Річний фонд граничної нормативної планової заробітної плати обслуговуючого персоналу - 460737,00 грн.

  - 2.   Єдиний соціальний внесок – 0,22 х 460737,00 = 101362,00 грн.

3.   Частка податку на землю – 9600,00 грн.

- Частка зовнішнього освітлення – 3113,00 грн.

- Ремонти – 54104,00 грн.

__________________________________________________________________

Разом: 628916,00 грн.

6. ПДВ (20%)                                                                      125783,00 грн.

___________________________________________________________________

ВСЬОГО: 754699,00 грн.

Таким чином, розрахункова вартість витрат на місяць, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території , складає:

754699,00 грн. / 12 місяців / 1309,6 м2 = 48,02  грн., в т.ч. ПДВ, за 1 м2 загальної площі.

Проведемо розрахунок кількості та вартості споживаних послуг по водопостачанню та водовідведенню, включаючи дощові стоки, з урахуванням вартості водопостачання та водовідведення, включаючи дощові стоки в сумі 12440,00 грн. на рік та вартості ремонтів зовнішніх підземних водогону та каналізації в сумі 8814,00 грн. на рік, всього 21254,00  грн. на рік, в прив’язці до робочих місць в кількості 41 одиниць:

21254,00 /12/41 = 43,20 грн., в т.ч. ПДВ, за одне робоче місце на місяць.

Для визначення середніх прогнозних сезонних(п’ять з половиною місяців) сум відшкодування витрат по оплаті послуг опалення приміщень адмінкорпусу, врахуємо, що адмінкорпус опалюється котлом на дровах потужністю 50 кВт, розрахований на споживання сухої деревини паливної, підготовленої до спалювання в камері згорання котла, в об’ємі 14 м3 на місяць. Загальна опалювана площа будівлі рівна  зайнятим площам, які зафіксовані в абзаці 1 на сторінці 2 даного Положення, тобто 521,7 м2( РТЦСО – 137,0 м2 + РУСЗН- 371,1 м2 + архівний відділ РДА – 13,6 м2). Візьмемо прогнозний сезонний середньорозрахунковий показник споживання різаних, колотих сухих дров, в об’ємі  77 м3, за  середньою ціною, в розмірі 798,00 грн. за 1 м3, врахуємо оплату праці котельників  з єдиним соцвнеском та ремонти:

1    Вартість дров – 77,0 х 798,00=61446,00 грн.

- Фонд зарплати котельників – 52356,00 грн

  - 3.   Єдиний соціальний внесок – 0,22 х 52356,00 = 11518,00 грн.

  - 4.   Ремонти – 12828,00 грн.

__________________________________________________________________

Разом: 138148,00 грн.

5. ПДВ (20%)                                                                      27630,00 грн.

___________________________________________________________________

ВСЬОГО: 165778,00 грн.

Таким чином, розрахункова вартість витрат на місяць, пов’язаних з наданням послуг опалення, складає:

165778,00 грн. / 5,5 місяців / 521,7 м2 = 57,78  грн., в т.ч. ПДВ, за 1 м2 опалюваної площі.

Витрати на електроенергію розраховуються бухгалтерією КП «Ужгородщина» також щомісячно, до 6 числа, пропорційно кількості та потужності електроосвітлювальних, електронагрівальних та інших електроприладів, які знаходяться у приміщеннях, що займає користувач.

Перелічені вище витрати закріпити за державним класифікатором державних товарів і послуг ДК 021:2015, у відповідності до наказу МЕРТ України № 454 від 17.03.2016 року «Про затвердження порядку визначення предмета закупівлі», у таких пропорціях:

- ДК 98341140-8  (Послуги з доглядання за будівлями, експлуатаційні витрати: збирання і вивіз сміття, ремонти  і обслуговування дверей та  вікон, ремонти і обслуговування внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення; проведення поточних ремонтів входів-виходів для забезпечення повноцінного експлуатування будівель, ремонти і обслуговування громадських вбиралень та приміщень загального користування, ремонти  і обслуговування приладів обліку, поточні ремонти внутрішніх приміщень, адміністративні витрати) -55% витрат, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території;

- ДК 79713000-5 (Послуги з охорони об’єктів, сторожування: сторожування будівель і прибудинкових територій, витрати пов’язані з зовнішнім освітленням будівель і прибудинкових територій у нічний і вечірній час, витрати пов’язані з додатковими засобами контролю, ремонт і обслуговування воріт та огорож, витрати обліку) -15% витрат, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території;

- ДК 77314000-4 (Послуги з утримання прибудинкових територій: прибирання прибудинкових територій, скошування газонів, обрізка кущів і дерев, очищення урн, роботи з благоустрою прибудинкових територій, прибирання снігу в зимовий період, витрати пов’язані зі сплатою податку на землю, витрати пов’язані з придбанням ПММ та  інвентарю, витрати обліку) -15% витрат, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території;

- ДК 50532000-3 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного  обладнання: ремонти і  технічне обслуговування зовнішнього і внутрішнього освітлення будівель, електричних водонасосів для цілодобового постачання води, циркуляційних насосів, електричних бойлерів, електричного інструменту, електричного опалення, електрощитових та розподільчого електричного пристрою РП-0,4 кВ, кабельних ліній, витрати обліку) -15% витрат, пов’язаних з утриманням будівель та прибудинкової території;

- ДК 65110000-7 (Послуги з розподілу води: цілодобова подача води у вбиральні, шляхом її накопичення у додатково встановлених резервуарах, ремонт і обслуговування лінії зовнішнього підземного водогону, по якій подається вода в будівлі) -50% витрат, пов’язаних з водопостачанням та водовідведенням, включаючи дощові стоки;

- ДК 90430000-0 (Послуги з відведення стічних вод: забезпечення  безперебійної роботи зовнішньої каналізаційної сітки, забезпечення періодичної  чистки  каналізаційних  колодязів,  відведення  дощових  стоків) -50% витрат, пов’язаних з водопостачанням та водовідведенням, включаючи дощові стоки;

- ДК 09320000-8 (Пара, гаряча вода та пов’язана продукція, теплопостачання ) -100% витрат, пов’язаних з опаленням;

- ДК 65310000-9 (Послуги з розподілу електричної енергії) -100% витрат, пов’язаних з електрозабезпеченням.