- 8     -

Дорожні мережі та пішохідний рух.

Запроектовані дороги прийняті шириною 15м. в червоних лініях.

По обидві сторони доріг запроектовані водовідвідні канави та

Тротуари для пішоходів.

Об’їздна  дорога М 06 прийнята шириною 50м. в червоних лініях.

Для заїзду та виїзду в населений пункт передбачено розв’язку дороги в двох рівнях ( див генплан).

В західній частині села для безпеки руху пішоходів передбачений підземний пішохідний перехід,

який зв’яже нову житлову забудову з існуючим насел.пунктом.- див.генплан.Також відсунута лінія

забудови на 30 м від червоної  лінії.

Водопостачання та каналізація.

Для водопостачання населеного пункту передбачено  від трьох артсвердловин.

В південній частині села передбачено місце для розташування очисних споруд.

Очищені стоки викидаються в річку Глибока

Робочі креслення по водопостачанню та каналізації потрібно розробити  окремо

згідно замовлення та технічних умов.

Газопостачання та електропостачання.

Проектом передбачені розміщення ТП та ГРП.

Новобудови передбачається підключити до існуючих сільських мереж

газу та електрики.

Робочі креслення по газопостачанню та електропостачанню потрібно розробити

окремо згідно замовлення та технічних умов.