- -

Прийняті екологічні умови.

Проект виконаний згідно ДБН Б.2.2-12:2018.

Планування та забудова  К-17, К-6, К-12 виконані  виключно з дотриманням вимог комплексноі оцінки територіі. Територіі для будівництва нових і розвитку існуючих житлових кварталів передбачені на землях,які використовуються під ОСГ, а також поза межами лісових,рекреаційних та територій заповідного фонду.Водоочисні споруди розміщені за межами населеного пункту,водозабірні свердловини запроектовані в окремих місцях з охоронною зоною=50м.Побутові відходи вивозяться організовано на ужгородське смітезвалище.  Будинки,споруди і комунікаціі не розміщуються: 1.  На землях заповідників, заказників, памяток природи, Зон памяток історіі-поселень минулого ст..2.  У межах прибережних захисних смуг і визначених зон охоронюваного ландшафту .  На землях озеленених територій загального користування населеного пункту, включаючи ліси, лісопарки, луги,зони стаціонарноі рекреаціі.4. У межах санітарно-захисних зон. 5. У першій зоні санітарноі охорони джерела питного водопостачання.. 6. На територіі закритих кладовищ. 7. У охоронних зонах  магістральноі автодороги,складів паливно-мастильних матеріалів,повітряних ліній електропередач,зв’язку без наявності відповідних погоджень.    Навколосільського населеного пункту доцільно створювати  захисні лісові смуги,озеленення схилів пагорбів,ярів. Проектом передбачена водоохоронна зона =25м. по обі сторони р.Уж (див генплан села).  Кладовище запроектовано в північній частині села на віддалі 300м. від житлової забудови.