ТОВ «Смарттаун»

Скртифікат архітектора

серія АР № 003632

Для службового користування

примірник №______

ПРОЕКТ

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с. Соловка Ужгородського району

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

Замовник:		Виконавчий комітет

Соловківської

сільської ради

Директор ТОВ «Смарттаун»				_________		Дудла О. М.

Головний архітектор проекту				_________		Сакулич І. І.

У Ж Г О Р О Д - 2 0 1 9 р.

Склад проекту

| № п/п | Назва матеріалів | Масштаб | Кількість примірників | На чому виконано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Графічні матеріали: |  |  |  |  |
| 1. | Схема розташування території в плані с. Соловка | М 1:10000 | 4 | фотоплан |
| 2. | План існуючого використання території суміщений із опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень | М 1:1000 | 4 | зйомка |
| 3. | Проектний план території суміщений із планом червоних ліній | М 1:1000 | 4 | опорний план |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 6. | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 7. | Креслення поперечних профілів вулиць | М 1:100 | 4 |  |
| 8. | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконується другою чергою за окремим договором та завданням на проектування |  |  |
| Б. Текстова частина: |  |  |  |  |
| 1. | Пояснююча записка до проекту детального планування території |  | 4 | Книга |

Примітка:

Оригінал креслень проекту, перший примірник пояснюючої записки зберігаються в архіві ТОВ «Смарттаун».

ЗМІСТ

Вступ

- Існуючий стан території

1.1	Розташування території у планувальній структурі села

1.2	Існуюче використання території

1.3	Планувальні обмеження

- Архітектурно-планувальна організація території

2.1	Загальні умови територіального розвитку

2.2	Архітектурно-планувальне рішення

2.3	Функціональне зонування території

- Охорона навколишнього середовища

3.1	Загальні положення

3.2	Повітряний басейн

3.3	Водний басейн

3.4	Грунти

- Інженерне обладнання території

- Техніко-економічні показники

- Додатки

4.1	Сертифікат архітектора

4.2	Рішення про розроблення детального плану території

4.3	Завдання на розроблення детального плану території

4.4	Вихідні дані

4.5	Протокол засідання архітектурної містобудівної ради

4.6	Рішення про затвердження детального плану

Вступ

Проект детального території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с. Соловка Ужгородського району виконано на замовлення Соловківської сільської ради згідно Рішення Соловківської сільської ради від 22 березня 2019р. №317-23/2019 на основі завдання на проектування розробленого у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробці, були використані такі матеріали:

- натурне обстеження території детального планування;

- план топографічного знімання М 1:500;

- викопіювання із схеми планування території Солоківської сільської ради;

- свідоцтво про право власності на земельну ділянку (додається).

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами:

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики;

- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням чіткого зонування.

Розрахунковий період проекту 5 років (до 2034 р.).

Затверджений проект Соловківською сільською радою являється основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій , що здійснюють забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням території в межах проекту.

В затверджений проект при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені зміни автором проекту, який розробив проект, та з дозволу органу, який затвердив його.

1. Існуючий стан території планування

1.1 Розташування території у планувальній структурі

Проектована територія території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с. Соловка Ужгородського району займає площу 3,35 га. Обмежена:

- з півночі – землями загального користування (дорога);

- з півдня – землями загального користування (польова дорога);

- із заходу – землями запасу сільської ради;

- із сходу – землями загального користування (польова дорога).

Проектована територія для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с. Соловка Ужгородського району. Територія складається із ділянки (кадастровий номер: 2124885900:11:015:0026) загальною площею 3,35 га, які знаходиться у власності громадян Мартин О. І. класифікується як землі для ведення особистого селянського господарства і за проектом змінюють цільове використання на для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

1.2 Існуюче використання території

а) Загальні відомості

Проектована територія для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій знаходиться на сході від центру села Соловка на відстані 1км.

На даний період часу територія частково забудована недобудованими складськими будівлями і використовується для ведення особистого селянського господарства. Територія знаходиться у власності громадян Мартин О. І.

б) Архітектурно-планувальна характеристика

Планувальну структуру території утворюють існуюча дороги з асфальтним покриттям та прилеглі польові дороги.

в) Благоустрій і санітарна характеристика мікрорайонів

Існуюча ділянка для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій не забезпечена водопроводом та каналізацією.

Існуючі дороги мають асфальтне та грунтове покриття.

Територія озеленена існуючими чагарниками та луками.

1.3. Планувальні обмеження

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на території ділянки базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія відноситься до сприятливої для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні такі:

- встановлюється охоронна зона від ЛЕП 35 кВ в розмірі 20 м від крайнього проводу;

- встановлюється охоронна зона від ЛЕП 10 кВ в розмірі 10 м від крайнього проводу;

Будівництво, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій передбачається за межами охоронних зон.

В разі реалізації проекту встановляться додаткові охоронні зони від:

- встановлюється охоронна зона від напірного водопроводу в розмірі 5 м від стінки труби;

- встановлюється санітарно-охоронна зона від малих очисних споруд в розмірі 5 м від споруди;

- встановлюється охоронна зона від безнапірної каналізації в розмірі 3 м від стінки труби;

- встановлюється охоронна зона проектованої повітряної ЛЕП 10 кВ в розмірі 10 м від крайнього проводу;

- встановлюється охоронна зона проектованої підземної кабельної ЛЕП 10 кВ в розмірі 0,6 м від осі кабелю;

2. Архітектурно-планувальна організація території

2.1 Загальні умови територіального розвитку кварталу

Розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій планується в межах власних ділянок.

Загальна територія ділянки детального планування			 – 3,35 га;

2.2 Архітектурно-планувальне рішення

При реалізації проекту для покращення санітарно-гігієнічних умов  навколишньої території проектом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і благоустрій проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія проектованої ділянки рівнинна і сприяє будівництву, експлуатації та обслуговуванню будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Основною під’їзною дорогою до території детального планування є існуючі дороги.

Проетом передбачається розміщення холодильного цеху, офісниного блоку із кімнатами відпочинку, контрольно-пропускного пункту, котельні, свердловини водопостачання, малих очисних споруд, пожежних резервуарів.

2.3 Функціональне зонування території

Детальним планом території виділені такі функціональні зони:

- зона забудови;

- зона проїздів та мощення;

- зона зелених насаджень.

а) Зона забудови

Композиційне рішення зони забудови вирішується за розробленими індивідуальними проектами для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Даним проектом пропонується передбачити будівлю операторів СЕС із побутовими приміщеннями, контрольно-пропускного пункту, КПТ 35/0,4 кВ із фотомодулями. Також передбачається будівництво свердловини технічної води, малих очисних споруд, ЛЕП 10 кВ.

Орієнтовна площа забудови становить 97,50 м2.

Орієнтовна площа фотомодулів становить 10467,00 м2.

Будівлі розміщуються з врахуванням санітарних і протипожежних норм. Проїзд до господарських будівель має бути не менше 3,5м.

Благоустрій ділянок виконується індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням.

б) Зона проїздів та мощення

Проектом детального планування території передбачено організувати під’їзди з існуючих доріг. Ширина заїздів 6,0 м. Згідно пожежних вимог передбачається круговий обїзд навколо території для розміщення фотомодулів шириною 3,5 м. Крім того організовуються площадки для завантажування-розвантажування, а також розворотні майданчики для грузових автомобілів.

Мощення проїздів пропонується виконати щебенем.

Орієнтовна площа мощення щебенем 2853,67 м2.

Біля господарських споруд оргінізовується площадка із тротуарної плитки, орієнтовною площею мощення 54,25 м2.

в) Зелені насадження і благоустрій

Існуючі зелені насадження частково зберігаються.

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови ділянки пропонується зовнішній благоустрій. Планується благоустрій за рахунок кущів та газонів. Санітарно-охоронна зона малих очисних споруд огороджується та озеленюється.

Орієнтовна площа озеленення становить 1135,26 м2.

3. Охорона навколишнього середовища

3.1 Загальні положення

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, рослинність.

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів навколишнього середовища від забруднення.

Даний об'єкт (сонячна електростанція) відноситься до об'єктів відновлювальних джерел енергії і не несе шкідливий вплив на прилеглі території. Після зношення фотомодулів передбачається їх утилізація та переробка на спеціальних підприємствах (сміттєпереробних заводах).

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

- запроектовано мережу дощової та господарської каналізації;

- передбачається розвиток системи зелених насаджень загального користування і насаджень санітарно-захисних зон.

3.2 Повітряний басейн

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих факторів. Тому в разі реалізації проекту передбачається озеленення території, використання технологічно-чистих процесів у підприємстві, не допускати спалення сміття та інших побутових та природніх відходів в межах і за межами ділянки.

При реалізації детального плану пропонується вивозити природні відходи на місцеве сміттєзвалище.

3.3 Водний басейн

Забруднення водного басейну на території відсутнє. А в перспективі за рахунок влаштування мережі дощової та господарської каналізації негативного впливу від діяльності людини не передбачається.

3.4 Грунти

Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:

- влаштування організованої системи дощової каналізації;

- передбачається місце для з подальшою утилізацією відходів на полігоні.

4. Інженерне обладнання території

Забезпечення проектованого енергогенеруючого об'єкту інженерними мережами передбачається згідно технічних умов відповідних служб. Технічні умови збираються на подальшій стадії проектування у робочому проекті на розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Проектом детального планування передбачається:

- водопостачання - привізна вода (резервуар чистої води);

- каналізація - будівництво власних малих очисних споруд;

- електропостачання - підключення до проектованих фотомодулів кабелем і будівництвом ЛЕП 10 кВ для віддачі енергії у загальну енергомережу;

- теплопостачання - не передбачається;

- санітарна очистка - збирання побутових відходів у сміттєконтейнери з подальшим вивозом на місцеве сміттєзвалище.

5. Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки | м2 | 33542,02 |
| 2 | Площа забудови (орієнтовна) | м2 | 97,50 |
| 3 | Плоша території для фотомодулів (орієнтовна) | м2 | 29391,34 |
|  | Плоша фотомодулів (орієнтовна) | м2 | 10467,00 |
| 4 | Площа щебеневого покриття (орієнтовна) | м2 | 2853,67 |
| 5 | Плоша покриття тротуарною плиткою | м2 | 52,25 |
| 6 | Площа озеленення (орієнтовна) | м2 | 1135,26 |

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ