- 8     -

Дорожні мережі та пішохідний рух.

Запроектовані дороги прийняті шириною 15м. в червоних лініях.

По обі сторони доріг запроектовані водовідводні канави та

Тротуари для пішоходів.

Обіздна дорога М 06 прийнята шириною 50м. в червоних лініях.

Для заїзду та виїзду в населений пункт передбачено розвязку дороги в двох рівнях див генплан.

В західній частині села для безпеки руху пішоходів передбачений підземний пішохідний перехід,

Який зв’яже нову житлову забудову з існуючим насел.пунктом.- див.генплан.Також відсунута лінія

Забудови на 30м від червоноі лініі.

Водопостачання та каналізація.

Для водопостачання населеного пункту передбачено  від трьох арт свердловин.

В південній частині села передбачено місце для розташування очисних споруд.

Очищені стоки викидаються в річку Глубока

Робочі креслення по водопостачанню та каналізаціі потрібно розробити  окремо

згідно замовлення та технічних умов.

Газопостачання та електропостачання.

Проектом передбачені розміщення ТП та ГРП.

Новобудови передбачаеться підключити до існуючих сільських мереж

Газу та електрики.

Робочі креслення по газопостачанню та електропостачанню потрібно розробити

Окремо згідно замовлення та технічних умов.