- 9   -

Дорожні мережі та пішохідний рух.

Запроектовані дороги – вул..Проектна прийняті шириною 15м.( січення 2-2) в червоних лініях.Січення по вул.. Канальній (січення 1-1).

По обі сторони доріг запроектовані водовідводні канави та

Тротуари для пішоходів.Це мінімальна ширина доріг згідно державних будівельних норм.

Від червоноі лініі до забудови проектом прийнята віддаль=6м.

Січення до дорогам показані на генплані АП-3.

Проізжа частина =6м.По обі сторони передбачені обочини по 0,75м. і

Потім по 0,75м. передбачена зелена зона для посадки дерев для озеленення вулиці.

Водопостачання та каналізація.

Для водопостачання  кварталу К-43 передбачено  від двох  арт свердловин, які розташовані в кварталі «Чонкаш».

Каналізація підключаеться до існуючих мереж села.

В північній  частині села передбачено місце для розташування очисних споруд села( див.генплан).

Очищені стоки викидаються в річку Уж.

Робочі креслення по водопостачанню та каналізаціі потрібно розробити  окремо

згідно замовлення та технічних умов.

Газопостачання та електропостачання.

Проектом передбачені розміщення ТП та ГРП.( в південній частині «Чонкаш).

Новобудови передбачаеться підключити до існуючих сільських мереж

Газу та електрики.

Робочі креслення по газопостачанню та електропостачанню потрібно розробити

Окремо згідно замовлення та технічних умов.