Додаток

до рішення районної ради

від ____________ №_____

Перелік підвідних газопроводів та обладнання на них

| №п/п | Найменування | Адреса | Кількість, шт | Рік вводу в експлуатацію | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП на підвідному газопроводі в\т до с.Сторожниця | с.Сторожниця вул.Перемоги | 1 | 1993 | 31998,72 |
| 2 | ГРП на підвідному газопроводі до с.Коритняни | с. Коритняни вул. Миру – Духновича | 1 | 1995 | 33598,66 |
| 3 | ШГРП на підвідному газопроводі с\т до с.Коритняни | с.Коритняни вул.Гагаріна | 1 | 1996 | 31998,72 |
| 4 | ГРП на підвідному газопроводі в\т до с.Кібляри-Лінці- Гайдош | с.Лінці | 1 | 2000 | 37798,49 |
| 5 | ГРП на підвідному газопроводі в\тдо с.Кібляри-Лінці- Гойдош | с.Кібляри | 1 | 2000 | 34198,63 |
| 6 | Засувка Ду250 на підвідному газопроводі в\т до с.Сторожниця | с.Сторожниця | 3 | 1993 | 14232,93 |
| 7 | Засувка Ду150 на підвідному газопроводі в\т до с.Сторожниця | с.Сторожниця | 1 | 1993 | 1724,93 |
| 8 | Засувка Ду200 на підвідному газопроводі в\т від Геївської ГРСдо ГРП с.Ратівці | с.Ратівці | 1 | 1998 | 2812,39 |
| 9 | Засувка Ду100 | с.В.Лази вул. Вознесенська | 1 | 1997 | 1034,96 |
| 10 | Засувка Ду150 на підвідному газопроводі с\т до с.Коритняни | с.Коритняни вул.. Гагаріна | 1 | 1996 | 1724,93 |
| 11 | Засувка Ду80 на підвідному газопроводі с\т до с.Коритняни | с.Коритняни вул..Холмоцька | 1 | 1996 | 731,97 |
| 12 | Засувка Ду100 на підвідному газопроводі в\т від с.Часлівці до с.Підгорб | с.Часлівці-Підгорб | 1 | 1992 | 1034,96 |
| 13 | м. Чоп газопровід до котельні лікарні | м. Чоп, вул. Приозерна | Труба-Ду 57 мм с/т, L= 0,078 км | 2002 | 3182,27 |
|  | Разом |  |  |  | 196072,56 |

Заступник голови ради

С.Я.Мацко